## 09-01-01 Пусконаладочные работы
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [5 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.03.2025 № 146 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.03.2025 № 146 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.03.2025 № 146
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 19. Республика Хакасия | [10 empty] | 19. Республика Хакасия | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 19. Республика Хакасия
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Хакасия | [10 empty] | Республика Хакасия | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Хакасия
Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110 кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский» | [31 empty] | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110 кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский»
(наименование стройки)
Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110 кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский» | [32 empty] | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110 кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский»
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Пусконаладочные работы | [33 empty] | Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | 01-25-ЭС | [33 empty] | 01-25-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2025 года | [33 empty] | II квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 871.08 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 414.8 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 709.67 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 871.08 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. КТП 630 кВА - 2 шт | [36 empty] | Раздел 1. КТП 630 кВА - 2 шт
1 | ГЭСНп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  |  | 4: измерение; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [23 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.24; 12: 2083.41 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 1.62; 10: 650.25; 12: 1053.41 | [25 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 1.62; 10: 635.8; 12: 1030 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2083.41 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2083.41 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1541.72 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 750.03 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2187.58; 12: 4375.16 | [28 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНп01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [23 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 21.6; 12: 14061.04 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.32; 7: 8.64; 10: 462.4; 12: 3995.14 | [25 empty] | Техник II категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 12.96; 10: 776.69; 12: 10065.9 | [25 empty] | Инженер I категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 14061.04 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 14061.04 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 10405.17 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 5061.97 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14764.09; 12: 29528.18 | [28 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНп01-11-029-02 | Испытание трансформаторного масла: на пробой |  |  |  | 4: испытание; 5: 12; 6: 1; 7: 12 | [23 empty] | Испытание трансформаторного масла: на пробой
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.84; 12: 6327.37 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 7: 4.92; 10: 650.25; 12: 3199.23 | [25 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 7: 4.92; 10: 635.8; 12: 3128.14 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6327.37 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6327.37 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 4682.25 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2277.85 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1107.29; 12: 13287.47 | [28 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.18; 6: 1; 7: 0.18 | [23 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.3328; 12: 1500.05 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 1.1664; 10: 650.25; 12: 758.45 | [25 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 1.1664; 10: 635.8; 12: 741.6 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1500.05 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1500.05 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1110.04 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 540.02 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17500.61; 12: 3150.11 | [28 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [23 empty] | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.58; 12: 8383.92 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.92; 7: 5.84; 10: 484.08; 12: 2827.03 | [25 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.37; 7: 8.74; 10: 635.8; 12: 5556.89 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8383.92 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8383.92 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 6204.1 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 3018.21 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8803.12; 12: 17606.23 | [28 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [23 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.6; 12: 1703.66 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 7: 1.8; 10: 484.08; 12: 871.34 | [25 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 7: 1.8; 10: 462.4; 12: 832.32 | [25 empty] | Техник II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1703.66 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1703.66 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1260.71 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 613.32 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1788.85; 12: 3577.69 | [28 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНп01-03-002-06 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А |  |  |  | 4: шт; 5: 12; 6: 1; 7: 12 | [23 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 43.2; 12: 20443.97 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 21.6; 10: 484.08; 12: 10456.13 | [25 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 21.6; 10: 462.4; 12: 9987.84 | [25 empty] | Техник II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 20443.97 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 20443.97 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 15128.54 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 7359.83 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3577.7; 12: 42932.34 | [28 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [23 empty] | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.8; 12: 3691.27 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 7: 3.9; 10: 484.08; 12: 1887.91 | [25 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 7: 3.9; 10: 462.4; 12: 1803.36 | [25 empty] | Техник II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3691.27 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3691.27 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2731.54 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1328.86 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1291.95; 12: 7751.67 | [28 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [23 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.4; 12: 3292.86 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 7: 2.16; 10: 462.4; 12: 998.78 | [25 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 7: 3.24; 10: 708.05; 12: 2294.08 | [25 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3292.86 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3292.86 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2436.72 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1185.43 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3457.51; 12: 6915.01 | [28 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  |  | 4: испытание; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [23 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.24; 12: 1956.68 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 7: 1.3; 10: 556.33; 12: 723.23 | [25 empty] | Рабочий 5 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.97; 7: 1.94; 10: 635.8; 12: 1233.45 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1956.68 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1956.68 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1447.94 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 704.4 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2054.51; 12: 4109.02 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 КТП 630 кВА - 2 шт : | [41 empty] | Итоги по разделу 1 КТП 630 кВА - 2 шт :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 63444.23 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 63444.23 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 133232.88 | [30 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 133232.88 | [30 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 63444.23 | [30 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 46948.73 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 22839.92 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 63444.23 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 46948.73 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 22839.92 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 КТП 630 кВА - 2 шт |  |  |  | 12: 133232.88 | [31 empty] | Всего по разделу 1 КТП 630 кВА - 2 шт
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 114,8328 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 106586.3 | [33 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 106586.3 | [34 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 26646.58 | [33 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 26646.58 | [34 empty] | Электротехнические устройства
Раздел 2. КТП 1000 (1600 кВА) - 5 шт (КТП мощность 1000 кВА - 4 шт, КТП мощность 1600 кВА - 1 шт) | [36 empty] | Раздел 2. КТП 1000 (1600 кВА) - 5 шт (КТП мощность 1000 кВА - 4 шт, КТП мощность 1600 кВА - 1 шт)
11 | ГЭСНп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  |  | 4: измерение; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [23 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.1; 12: 5208.5 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 4.05; 10: 650.25; 12: 2633.51 | [25 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 4.05; 10: 635.8; 12: 2574.99 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5208.5 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5208.5 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3854.29 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1875.06 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2187.57; 12: 10937.85 | [28 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНп01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [23 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 54; 12: 35152.6 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.32; 7: 21.6; 10: 462.4; 12: 9987.84 | [25 empty] | Техник II категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 32.4; 10: 776.69; 12: 25164.76 | [25 empty] | Инженер I категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 35152.6 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 35152.6 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 26012.92 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 12654.94 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14764.09; 12: 73820.46 | [28 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНп01-11-029-02 | Испытание трансформаторного масла: на пробой |  |  |  | 4: испытание; 5: 30; 6: 1; 7: 30 | [23 empty] | Испытание трансформаторного масла: на пробой
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 24.6; 12: 15818.42 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 7: 12.3; 10: 650.25; 12: 7998.08 | [25 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 7: 12.3; 10: 635.8; 12: 7820.34 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 15818.42 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15818.42 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 11705.63 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 5694.63 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1107.29; 12: 33218.68 | [28 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.45; 6: 1; 7: 0.45 | [23 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.832; 12: 3750.12 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 2.916; 10: 650.25; 12: 1896.13 | [25 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 2.916; 10: 635.8; 12: 1853.99 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3750.12 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3750.12 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2775.09 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1350.04 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17500.56; 12: 7875.25 | [28 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [23 empty] | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 36.45; 12: 20959.8 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.92; 7: 14.6; 10: 484.08; 12: 7067.57 | [25 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.37; 7: 21.85; 10: 635.8; 12: 13892.23 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 20959.8 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 20959.8 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 15510.25 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 7545.53 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8803.12; 12: 44015.58 | [28 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [23 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9; 12: 4259.16 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 7: 4.5; 10: 484.08; 12: 2178.36 | [25 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 7: 4.5; 10: 462.4; 12: 2080.8 | [25 empty] | Техник II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4259.16 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4259.16 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3151.78 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1533.3 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1788.85; 12: 8944.24 | [28 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНп01-03-002-06 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А |  |  |  | 4: шт; 5: 27; 6: 1; 7: 27 | [23 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 97.2; 12: 45998.93 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 48.6; 10: 484.08; 12: 23526.29 | [25 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 48.6; 10: 462.4; 12: 22472.64 | [25 empty] | Техник II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 45998.93 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 45998.93 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 34039.21 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 16559.61 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3577.69; 12: 96597.75 | [28 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНп01-03-002-08 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 5000 А |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [23 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 5000 А
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 18.9; 12: 8944.24 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.15; 7: 9.45; 10: 484.08; 12: 4574.56 | [25 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.15; 7: 9.45; 10: 462.4; 12: 4369.68 | [25 empty] | Техник II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8944.24 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8944.24 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 6618.74 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 3219.93 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6260.97; 12: 18782.91 | [28 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем |  |  |  | 4: шт; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [23 empty] | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 19.5; 12: 9228.18 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 7: 9.75; 10: 484.08; 12: 4719.78 | [25 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 7: 9.75; 10: 462.4; 12: 4508.4 | [25 empty] | Техник II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9228.18 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9228.18 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 6828.85 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 3322.14 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1291.94; 12: 19379.17 | [28 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [23 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13.5; 12: 8232.17 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 7: 5.4; 10: 462.4; 12: 2496.96 | [25 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 7: 8.1; 10: 708.05; 12: 5735.21 | [25 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8232.17 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8232.17 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 6091.81 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2963.58 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3457.51; 12: 17287.56 | [28 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  |  | 4: испытание; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [23 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.1; 12: 4891.7 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 7: 3.25; 10: 556.33; 12: 1808.07 | [25 empty] | Рабочий 5 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.97; 7: 4.85; 10: 635.8; 12: 3083.63 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4891.7 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4891.7 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3619.86 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1761.01 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2054.51; 12: 10272.57 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 КТП 1000 (1600 кВА) - 5 шт (КТП мощность 1000 кВА - 4 шт, КТП мощность 1600 кВА - 1 шт) : | [41 empty] | Итоги по разделу 2 КТП 1000 (1600 кВА) - 5 шт (КТП мощность 1000 кВА - 4 шт, КТП мощность 1600 кВА - 1 шт) :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 162443.82 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 162443.82 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 341132.02 | [30 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 341132.02 | [30 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 162443.82 | [30 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 120208.43 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 58479.77 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 162443.82 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 120208.43 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 58479.77 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 КТП 1000 (1600 кВА) - 5 шт (КТП мощность 1000 кВА - 4 шт, КТП мощность 1600 кВА - 1 шт) |  |  |  | 12: 341132.02 | [31 empty] | Всего по разделу 2 КТП 1000 (1600 кВА) - 5 шт (КТП мощность 1000 кВА - 4 шт, КТП мощность 1600 кВА - 1 шт)
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 295,182 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 272905.62 | [33 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 272905.62 | [34 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 68226.4 | [33 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 68226.4 | [34 empty] | Электротехнические устройства
Раздел 3. Испытания ВЛЗ-10 кВ | [36 empty] | Раздел 3. Испытания ВЛЗ-10 кВ
22 | ГЭСНп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [23 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 21.6; 12: 13171.47 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 7: 8.64; 10: 462.4; 12: 3995.14 | [25 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 7: 12.96; 10: 708.05; 12: 9176.33 | [25 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13171.47 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13171.47 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 9746.89 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 4741.73 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3457.51; 12: 27660.09 | [28 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНп01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  |  |  | 4: измерение; 5: 54; 6: 1; 7: 54 | [23 empty] | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 97.2; 12: 62502.03 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 7: 48.6; 10: 650.25; 12: 31602.15 | [25 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 7: 48.6; 10: 635.8; 12: 30899.88 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 62502.03 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 62502.03 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 46251.5 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 22500.73 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2430.63; 12: 131254.26 | [28 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  |  | 4: измерение; 5: 105; 6: 1; 7: 105 | [23 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 105; 12: 67517.63 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 52.5; 10: 650.25; 12: 34138.13 | [25 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 52.5; 10: 635.8; 12: 33379.5 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 67517.63 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 67517.63 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 49963.05 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 24306.35 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1350.35; 12: 141787.03 | [28 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 1.75; 6: 1; 7: 1.75 | [23 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 22.68; 12: 14583.81 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 11.34; 10: 650.25; 12: 7373.84 | [25 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 11.34; 10: 635.8; 12: 7209.97 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 14583.81 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 14583.81 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 10792.02 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 5250.17 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17500.57; 12: 30626 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Испытания ВЛЗ-10 кВ : | [41 empty] | Итоги по разделу 3 Испытания ВЛЗ-10 кВ :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 157774.94 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 157774.94 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 331327.38 | [30 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 331327.38 | [30 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 157774.94 | [30 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 116753.46 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 56798.98 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 157774.94 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 116753.46 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 56798.98 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 3 Испытания ВЛЗ-10 кВ |  |  |  | 12: 331327.38 | [31 empty] | Всего по разделу 3 Испытания ВЛЗ-10 кВ
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 246,48 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 265061.9 | [33 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 265061.9 | [34 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 66265.48 | [33 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 66265.48 | [34 empty] | Электротехнические устройства
Раздел 4. Испытания КЛ-10 кВ | [36 empty] | Раздел 4. Испытания КЛ-10 кВ
26 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [23 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 38.88; 12: 22365.21 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.94; 7: 15.52; 10: 484.08; 12: 7512.92 | [25 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.92; 7: 23.36; 10: 635.8; 12: 14852.29 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 22365.21 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 22365.21 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 16550.26 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 8051.48 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5870.87; 12: 46966.95 | [28 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01 |  |  |  | 4: 500 м кабеля; 5: 4.272; 6: 1; 7: 4.272 | [23 empty] | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.1944; 12: 3562.47 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.58; 7: 2.4778; 10: 484.08; 12: 1199.43 | [25 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 7: 3.7166; 10: 635.8; 12: 2363.04 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3562.47 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3562.47 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2636.23 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1282.49 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1751.21; 12: 7481.19 | [28 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [23 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.1; 12: 5208.5 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 4.05; 10: 650.25; 12: 2633.51 | [25 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 4.05; 10: 635.8; 12: 2574.99 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5208.5 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5208.5 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3854.29 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1875.06 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2187.57; 12: 10937.85 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Испытания КЛ-10 кВ : | [41 empty] | Итоги по разделу 4 Испытания КЛ-10 кВ :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 31136.18 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 31136.18 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 65385.99 | [30 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 65385.99 | [30 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 31136.18 | [30 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 23040.78 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 11209.03 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 31136.18 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 23040.78 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 11209.03 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 4 Испытания КЛ-10 кВ |  |  |  | 12: 65385.99 | [31 empty] | Всего по разделу 4 Испытания КЛ-10 кВ
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 53,1744 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 52308.79 | [33 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 52308.79 | [34 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 13077.2 | [33 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 13077.2 | [34 empty] | Электротехнические устройства
|  | Итоги по смете: | [47 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 414799.17 | [36 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 414799.17 | [36 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 871078.27 | [36 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 871078.27 | [36 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 414799.17 | [36 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 306951.4 | [36 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 149327.7 | [36 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 414799.17 | [36 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 306951.4 | [36 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 149327.7 | [36 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 871078.27 | [37 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [48 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 709,6692 | [38 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 696862.62 | [39 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 696862.62 | [40 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 174215.65 | [39 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 174215.65 | [40 empty] | Электротехнические устройства
| Составил: | инженер-сметчик |  |  |  | 5: (Данилова Ю.В.) | [41 empty] | инженер-сметчик | (Данилова Ю.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Директор ООО "Абаканэнерго" |  |  |  | 5: (Данилов А.А.) | [43 empty] | Директор ООО "Абаканэнерго" | (Данилов А.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.